## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【四川省蚕丝学校太~
| 四川省蚕丝学校太阳能路灯项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【四川省蚕丝学~
总 说 明
工程名称：四川省蚕丝学校太阳能路灯项目 | 第1页共1页
1.工程概况 四川省蚕丝学校太阳能路灯项目 2.工程招标和专业工程发包范围 施工图示范围内的全部工程内容。 3.工程量清单编制依据 1).设计施工图。 2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其宣贯教材。 3）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等。 4）《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及相关配套文件。 5）.规费和税金：规费依据《计价定额》规定的标准计算。税金按工程所在地，依据《计价定额》中规定的费率计算。 6）.人工费调整执行川建价发（2025）14号文件规定标准。 7）.安全文明施工费按川建行规〔2024〕15 号计取。 8）.材料价格按照《四川省招标信息价》南充市价格2025年第5期执行；信息价上没有的材料按调查的市场价格。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 1)工程质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 2)本工程中用的所有材料都必须符合设计和建设单位的要求，材料的各项物理性能和化学成分均应符合国家相关规范及标准和建设单位有关材料品种、规格、型号及品牌的要求。 3)工程施工必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定（含扬尘治理），并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求 。 4)材料的选用必须满足设计、国家及地方相关质量技术规范、标准的要求，装饰材料还应满足环保的要求，凡进场材料均应有合格证及检验报告，并必须得到发包人及监理工程师认可。 5)工期要求：按建设单位规定的工期执行。
表-01

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省蚕丝学校太阳能路灯项目\单项工程【建筑工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
其他工程
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省蚕丝学校太阳能路灯项目\单项工程【建筑工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 030412007001 | 6m高太阳能路灯 | 1.芯片：进口高流明灯珠，高亮正白光 2.光源：LED 灯具功率：≥60W 3.光伏板：80W单晶硅光伏板 4.光伏板尺寸：670*800MM 5.锂电池容量：3.2V 70AH磷酸铁锂电池 6.锂电池品牌：宁德时代动力 磷酸铁锂 支持2000次循环放电 7.控制器：MPPT智能升压时控光控控制器 8.灯杆材质：Q235优质钢材 9.外观颜色：上蓝下白（支持定制） 10.表面处理：灯杆打磨后喷塑 耐腐蚀防紫外线 11.灯杆焊接：激光焊接，无瑕疵 12.灯杆尺寸：上口径60mm，下口径130mm 13.法兰规格：对角260mm 14.地笼尺寸：4*M16*500H 15.人工开挖基础：500*500*800基坑 16.混泥土：C20混泥土 17.含运输费 18.样式：具体样式参照灯杆大样图 19.使用寿命≥3年以上；太阳能板支架钢板整体镀锌喷塑 20.灯具光通量≥5400ml，灯具光效≥ | 套 | 22
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省蚕丝学校太阳能路灯项目\单项工程【建筑工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
180ml/W 21.满足能路灯配置方案参数
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省蚕丝学校太阳能路灯项目\单项工程【建筑工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
2 | 030412007002 | 6m高太阳能路灯 | 1.芯片：进口高流明灯珠，高亮正白光 2.光源：LED 灯具功率：≥60W 3.光伏板：80W单晶硅光伏板 4.光伏板尺寸：670*800MM 5.锂电池容量：3.2V 70AH磷酸铁锂电池 6.锂电池品牌：宁德时代动力 磷酸铁锂 支持2000次循环放电 7.控制器：MPPT智能升压时控光控控制器 8.灯杆材质：Q235优质钢材 9.外观颜色：上蓝下白（支持定制） 10.表面处理：灯杆打磨后喷塑 耐腐蚀防紫外线 11.灯杆焊接：激光焊接，无瑕疵 12.灯杆尺寸：上口径60mm，下口径130mm 13.法兰规格：对角260mm 14.地笼尺寸：4*M16*500H 15.人工开挖基础：500*500*800基坑 16.混泥土：C20混泥土 17.含运输费 18.样式：具体样式参照灯杆大样图 19.使用寿命≥3年以上；太阳能板支架钢板整体镀锌喷塑 20.灯具光通量≥5400ml，灯具光效≥ | 套 | 22
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省蚕丝学校太阳能路灯项目\单项工程【建筑工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
180ml/W 21.满足能路灯配置方案参数
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省蚕丝学校太阳能路灯项目\单项工程【建筑工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
3 | 030412007003 | 6m双头太阳能路灯 | 1.芯片：进口高流明灯珠，高亮正白光 2.光源：LED 灯具功率：≥60W 3.光伏板：80W单晶硅光伏板（2块） 4.光伏板尺寸：670*800MM 5.锂电池容量：3.2V 70AH磷酸铁锂电池（2块） 6.锂电池品牌：宁德时代动力 磷酸铁锂 支持2000次循环放电 7.控制器：MPPT智能升压时控光控控制器 8.灯杆材质：Q235优质钢材 9.外观颜色：上蓝下白（支持定制） 10.表面处理：灯杆打磨后喷塑 耐腐蚀防紫外线 11.灯杆焊接：激光焊接，无瑕疵 12.灯杆尺寸：上口径60mm，下口径130mm 13.法兰规格：对角260mm 14.地笼尺寸：4*M16*500H 15.人工开挖基础：500*500*800基坑 16.混泥土：C20混泥土 17.含运输费 18.样式：具体样式参照灯杆大样图 19.使用寿命≥3年以上；太阳能板支架钢板整体镀锌喷塑 20.灯具光通量≥5400ml，灯具光效≥ | 套 | 30
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省蚕丝学校太阳能路灯项目\单项工程【建筑工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
180ml/W 21.满足能路灯配置方案参数
4 | 030412007004 | 灯罩及光源更换 | 1.名称：灯罩及光源更换 2.型号：照明灯源50W 3.规格：换灯罩样式以现有灯罩为参考,要求美观,照明灯源暂定50W,施工时根据先拿样品调试,甲方同意后方可统一更换；数量暂估115套，最终以实际收方为准 | 套 | 115
5 | 011613001005 | 路灯拆除 | 1拆除灯具高度：详设计 | 套 | 35
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省蚕丝学校太阳能路灯项目\单项工程【建筑工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费，~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省蚕丝学校太阳能路灯项目\单项工程【建筑工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 011707001006 | 安全文明施工费 |  |  | 6880.67
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 396.27
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1152.78
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2990.03
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2341.59
2 | 011707002007 | 夜间施工增加费
3 | 011707003008 | 非夜间施工照明
4 | 011707004009 | 二次搬运费
5 | 011707005010 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006011 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007012 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008013 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 6880.67
注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【建筑工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川省蚕丝学校太阳能路灯项目\单项工程【建筑工程】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 12000.00 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 12000.00 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑工程】
暂列金额明细表
工程名称：四川省蚕丝学校太阳能路灯项目\单项工程【建筑工程】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 12000.00
合 计 |  |  | 12000.00 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【建筑~
规费、税金项目计价表
工程名称：四川省蚕丝学校太阳能路灯项目\单项工程【建筑工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 1341.20
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 1
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 1341.20